**Прайс-лист на трансформаторы ТСЗИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Цена с НДС |
| ТСЗИ-1,6 (380/36) | 1,6 | 28 | 240х240х380 | 11 200 |
| ТСЗИ-1,6 (380/42) | 1,6 | 28 | 240х240х380 | 11 200 |
| ТСЗИ-1,6 (380/220) | 1,6 | 28 | 240х240х380 | 11 200 |
| ТСЗИ-2,5 (380/36) | 2,5 | 30 | 240х250х380 | 14 000 |
| ТСЗИ-2,5 (380/42) | 2,5 | 30 | 240х250х380 | 14 000 |
| ТСЗИ-2,5 (380/220) | 2,5 | 30 | 240х250х380 | 14 000 |
| ТСЗИ-4 (380/36) | 4,0 | 40 | 240х260х380 | 20 000 |
| ТСЗИ-4 (380/42) | 4,0 | 40 | 240х260х380 | 20 000 |
| ТСЗИ-4 (380/220) | 4,0 | 40 | 240х260х380 | 20 000 |
| ТСЗИ-6 (380/36) | 6,0 | 60 | 280х300х380 | 28 000 |
| ТСЗИ-6 (380/42) | 6,0 | 60 | 280х300х380 | 28 000 |
| ТСЗИ-6 (380/220) | 6,0 | 60 | 280х300х380 | 28 000 |
| ТСЗИ-10 (380/36) | 10,0 | 100 | 320х330х400 | 39 500 |
| ТСЗИ-10 (380/42) | 10,0 | 100 | 320х330х400 | 39 500 |
| ТСЗИ-10 (380/220) | 10,0 | 100 | 320х330х400 | 39 500 |
| ТСЗИ-16 (380/36) | 16,0 | 140 | 340х360х540 | 59 900 |
| ТСЗИ-16 (380/42) | 16,0 | 140 | 340х360х540 | 59 900 |
| ТСЗИ-16 (380/220) | 16,0 | 140 | 340х360х540 | 59 900 |
| ТСЗИ-20 (380/36) | 20,0 | 160 | 380х400х580 | 72 700 |
| ТСЗИ-20 (380/36) | 20,0 | 160 | 380х400х580 | 72 700 |
| ТСЗИ-20 (380/36) | 20,0 | 160 | 380х400х580 | 72 700 |
| ТСЗИ-25 (380/36) | 25,0 | 200 | 400х430х580 | 79 990 |
| ТСЗИ-25 (380/42) | 25,0 | 200 | 400х430х580 | 79 990 |
| ТСЗИ-25 (380/220) | 25,0 | 200 | 400х430х580 | 79 990 |
| ТСЗИ-30 (380/36) | 30,0 | 230 | 450х450х590 | 87 500 |
| ТСЗИ-30 (380/42) | 30,0 | 230 | 450х450х590 | 87 500 |
| ТСЗИ-30 (380/220) | 30,0 | 230 | 450х450х590 | 87 500 |
| ТСЗИ-40 (380/36) | 40,0 | 250 | 430х500х600 | 109 975 |
| ТСЗИ-40 (380/42) | 40,0 | 250 | 430х500х600 | 109 975 |
| ТСЗИ-40 (380/220) | 40,0 | 250 | 430х500х600 | 109 975 |
| ТСЗИ-50 (380/36) | 50,0 | 280 | 530х610х810 | 137 300 |
| ТСЗИ-50 (380/42) | 50,0 | 280 | 530х610х810 | 137 300 |
| ТСЗИ-50 (380/220) | 50,0 | 280 | 530х610х810 | 137 300 |
| ТСЗИ-63 (380/36) | 63,0 | 340 | 550х630х810 | 169 990 |
| ТСЗИ-63 (380/42) | 63,0 | 340 | 550х630х810 | 169 990 |
| ТСЗИ-63 (380/220) | 63,0 | 340 | 550х630х810 | 169 990 |
| ТСЗИ-100 (380/36) | 100,0 | 600 | 570х800х900 | 295 000 |
| ТСЗИ-100 (380/42) | 100,0 | 600 | 570х800х900 | 295 000 |
| ТСЗИ-100 (380/220) | 100,0 | 600 | 570х800х900 | 295 000 |
| ТСЗИ-120 (380/36) | 120,0 | 900 | 600х850х950 | 337 200 |
| ТСЗИ-120 (380/42) | 120,0 | 900 | 600х850х950 | 337 200 |
| ТСЗИ-120 (380/220) | 120,0 | 900 | 600х850х950 | 337 200 |
| ТСЗИ-150 (380/36) | 150,0 | 1200 | 650х860х950 | По запросу |
| ТСЗИ-150 (380/42) | 150,0 | 1200 | 650х860х950 | По запросу |
| ТСЗИ-150 (380/220) | 150,0 | 1200 | 650х860х950 | По запросу |